CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DE OBRA DE INSTALACIÓN TÉRMICA EN LOS EDIFICIOS CON POTENCIA TÉRMICA NOMINAL SUPERIOR A 70 kW: CLIMATIZACION (Calefacción, refrigeración y ventilación) Y AGUA CALIENTE SANITARIA

D/Dª.: …………………………………………………………………D.N.I.:

Titulación:…………………………………………………………Colegiado/a nº.:

por el Colegio Oficial de: ……………………………………………de:

En calidad de Director de obra de la instalación térmica relativa al proyecto denominado:

Cuyos datos identificativos son:

Promotor/Titular: ....................................................................... C.I.F./N.I.F.:

Situación:

Localidad: ............................................................................. Municipio:

Tipo de instalación(*):

(*) Calefacción/Refrigeración/Ventilación/ACS.

Finalidad de la instalación (**):

(**) Elegir entre las predeterminadas que figuran en la solicitud de inscripción.

Potencia térmica nominal total (kW):

CERTIFICA

La referida instalación, ya acabada, ha sido ejecutada bajo mi dirección técnica, ajustándose al proyecto y anexo/s con número/s de visado: ........................................................, redactado por D/Dª.:

en calidad de técnico titulado competente, con las variaciones indicadas al dorso.

La instalación ha sido realizada por la empresa instaladora: ................................................................................................... en la categoría: …….............. con C.I.F./N.I.F.: ……................................. y número de inscripción

de la Comunidad Autónoma de

Se han cumplido todas las prescripciones exigidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio y sus instrucciones técnicas complementarias y demás disposiciones de obligado cumplimiento.

| PRUEBAS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS (IT2) | FECHA |
| --- | --- |
| Pruebas de equipos |  |
| Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua |  |
| Pruebas de estanqueidad de los circuitos frigoríficos |  |
| Pruebas de libre dilatación |  |
| Pruebas de recepción de redes de conductos de aire |  |
| Pruebas de estanquidad de chimeneas |  |
| Pruebas finales según UNE-EN 12599 |  |

En .................................................. a ............. de ................................ de ..................

Relación de viviendas, oficinas, locales o instalaciones comunes, en el edificio, certificados.

| Identificación de vivienda, oficina, local o instalación común(*) | Instalación (**) | Potencia térmica calefacción (kW) | Potencia térmica refrigeración (kW) | Potencia térmica ventilación (kW) | Potencia térmica ACS – Equipo de apoyo (kW) | Potencia térmica ACS – Captadores solares (kW) | Potencia eléctrica (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: (*) Indicar: Tipo de vivienda, oficina, local o instalación común; portal; escalera; planta; zona; pasillo; puerta; etc.

(**) Indicar: Calefacción; refrigeración; ventilación; A.C.S.

# Text boxes

VISADO COLEGIO OFICIAL

EL DIRECTOR TECNICO